## ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
Α/Α | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Cond, (μS/cm) | TDS (mg/L) | pH | Temp, (ºC) | Ανθρ, Άλατα (mg/L CO3) | Όξινα Ανθρ, Άλατα (mg/L HCO3) | F (mg/L) | Cl (mg/L) | SO4 (mg/L) | NO3 (mg/L) | Νa (mg/L) | Κ | K (mg/L) | Ca (mg/L) | Mg (mg/L) | Total Hard, (mg/L CaCO3) | B (mg/L)
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 | Φράγμα Βυζακιάς, G/1 | 2021-04-05 | 839 | 427.89 | 8,1 | 20,6 | 4,80 | 302 | <0,050 | 24 | 24 | 1,7 | 49,0 |  | 0,546 | 66,9 | 44,1 | 349 | <0,072
2 | Φράγμα Καλοπαναγιώτη, Παρ.16 | 2021-04-05 | 495 | 252.45 | 8,1 | 20,6 | 6,30 | 226 | <0,050 | 24 | 24 | 1,7 | 24,0 |  | 0,704 | 35,5 | 32,5 | 223 | <0,024
3 | Φράγμα Ξυλιάτου, Παρ. 865 | 2021-04-05 | 459 | 234.09 | 7,8 | 20,8 | 0,00 | 201 | <0,050 | 29 | 39 | <0,15 | 21,8 |  | 0,539 | 42,9 | 20,7 | 193 | <0,024
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4 | Αρδευτικό Έργο Κίτι Υδρ.37 | 2021-04-05 | 673 | 343.23 | 8,2 | 20,6 | 4,50 | 271 | <0,050 | 53 | 50 | 1,3 | 41,4 |  | 1,87 | 44,1 | 38,8 | 270 | 0,110
5 | Αρδευτικό Έργο Αθηένου Υδρ.8 | 2021-04-05 | 670 | 341.7 | 8,4 | 20,8 | 7,50 | 245 | <0,050 | 54 | 51 | 0,68 | 42,9 |  | 1,86 | 43,0 | 40,1 | 272 | 0,106
6 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα Υδρ.5 | 2021-04-05 | 692 | 352.92 | 7,7 | 20,5 | 0,00 | 259 | <0,050 | 41 | 100 | <0,050 | 27,8 |  | 0,747 | 68,1 | 39,4 | 332 | <0,072
7 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Αγ. Θεόδωρος Υδρ. 38 | 2021-04-05 | 870 | 443.7 | 8,3 | 20,1 | 8,10 | 228 | <0,050 | 82 | 110 | 0,21 | 66,6 |  | 1,48 | 62,0 | 39,2 | 316 | 0,153
8 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, Μαρώνι Υδρ. 85 | 2021-04-05 | 904 | 461.04 | 8,1 | 20,1 | 12,9 | 257 | <0,050 | 63 | 140 | 1,1 | 43,3 |  | 0,999 | 55,6 | 64,9 | 406 | 0,088
9 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδροληψία 110 | 2021-04-05 | 933 | 475.83 | 8,4 | 20,7 | 14,1 | 274 | <0,050 | 64 | 140 | 0,88 | 45,5 |  | 1,04 | 61,5 | 70,6 | 444 | 0,085
10 | Αρδευτική περιοχή-Σκαρίνου- Υδρ. 62 | 2021-04-05 | 852 | 434.52 | 8,3 | 20,7 | 8,70 | 226 | <0,050 | 83 | 110 | <0,050 | 66,6 |  | 1,41 | 58,6 | 40,7 | 314 | 0,161
11 | Ζύγι H 47/1 | 2021-04-05 | 931 | 474.81 | 8,3 | 20,8 | 10,2 | 288 | <0,050 | 65 | 150 | 1,1 | 44,0 |  | 1,04 | 60,4 | 68,2 | 431 | 0,085
ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
12 | Αρδευτική Περιοχή 16-Δερύνεια- Παροχή 22/1
13 | Αρδευτική περιοχή Φρέναρος 13A Παρ. 30/1 | 2021-04-05 | 688 | 350.88 | 8,4 | 20,2 | 12,6 | 217 | <0,050 | 52 | 54 | 0,21 | 43,6 |  | 2,17 | 43,8 | 40,0 | 274 | 0,130
14 | Αρδευτική περιοχή 9-Σωτήρα- Παροχή 5/2 | 2021-04-05 | 700 | 357 | 8,5 | 20,3 | 13,8 | 211 | <0,15 | 59 | 61 | 0,23 | 43,4 |  | 2,24 | 43,2 | 39,6 | 271 | 0,120
15 | Αρδευτική περιοχή 1- Άχνα παροχή 22/4 | 2021-04-05 | 701 | 357.51 | 8,5 | 21,0 | 10,5 | 232 | <0,050 | 58 | 62 | 0,20 | 45,8 |  | 2,23 | 44,2 | 43,2 | 288 | 0,127
16 | Αρδευτική περιοχή 4B- Ορμήδεια Παρ. 2/3 | 2021-04-05 | 687 | 350.37 | 8,4 | 20,2 | 10,5 | 216 | <0,050 | 53 | 54 | 0,55 | 42,0 |  | 2,01 | 43,4 | 38,4 | 266 | 0,164
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
17 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Κολοσσίου (NSR3) | 2021-04-19 | 784 | 399.84 | 8,3 | 26,6 | 11,1 | 215 | <0,050 | 88 | 58 | 2,6 | 53,8 |  | 2,36 | 44,0 | 47,6 | 306 | 0,140
18 | Δεξαμενή Αρδ. Έργου Ακρούντας- Φοινικαριών 311 | 2021-04-19 | 855 | 436.05 | 8,0 | 26,5 | 5,40 | 376 | <0,050 | 52 | 85 | <0,050 | 34,4 |  | 1,10 | 45,7 | 75,2 | 424 | <0,072
19 | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας-Σημείο Εμπλουτισμού Αρ.820 | 2021-04-19 | 843 | 429.93 | 8,0 | 26,1 | 8,70 | 361 | <0,050 | 52 | 83 | <0,050 | 34,4 |  | 1,10 | 45,5 | 75,2 | 423 | <0,072
20 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Επισκοπής (NSR2) | 2021-04-19 | 656 | 334.56 | 8,2 | 26,5 | 9,60 | 248 | <0,050 | 53 | 49 | 0,76 | 43,3 |  | 1,85 | 43,8 | 39,4 | 271 | 0,123
21 | Αγρόκτημα Φασουρίου Αρ. Παροχής 358 | 2021-04-26 | 1950 | 994.5 | 7,5 |  | <2 | 473 |  | 216 | 160 | 22 | 181 |  | 22,3 | 83,2 | 62,1 | 418 | <0,20
22 | Αγρόκτημα Λανίτη Αρ. Παροχής 276 | 2021-04-26 | 1590 | 810.9 | 7,7 |  | <2 | 481 |  | 241 | 159 | 4,7 | 184 |  | 22,8 | 67,3 | 49,2 | 361 | <0,20
23 | Αγρόκτημα Στ.Μαυρόπουλου Αρ. Παροχής 2 | 2021-04-26 | 1250 | 637.5 | 8,1 |  | 6 | 408 |  | 181 | 144 | 0,39 | 142 |  | 18,2 | 62,9 | 46,6 | 327 | <0,20
24 | Αρδευτική Μονάδα 11 Πολεμίδια | 2021-04-26 | 1420 | 724.2 | 7,5 |  | <2 | 388 |  | 240 | 137 | <0,20 | 124 |  | 10,1 | 64,1 | 73,7 | 431 | 0,21
25 | Δεξαμενή Παρεκλησιάς (ΣΑΛΑ) | 2021-04-26 | 1520 | 775.2 | 7,9 |  | <2 | 479 |  | 229 | 146 | 15 | 201 |  | 25,1 | 71,3 | 52,3 | 399 | 0,21
26 | Δεξαμενή Μονής No1 (ΣΑΛΑ) | 2021-04-26 | 1530 | 780.3 | 7,9 |  | <2 | 487 |  | 244 | 147 | 2,8 | 195 |  | 24,9 | 71,8 | 51,4 | 414 | <0,20
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
27 | Δίκτυο Κουκλιών M106 | 2021-04-19 | 634 | 323.34 | 8,3 | 26,9 | 8,40 | 209 | <0,050 | 47 | 82 | 0,37 | 55,8 |  | 3,43 | 49,2 | 25,0 | 226 | 0,139
28 | Δίκτυο Μανδριών H 29/4/1 | 2021-04-19 | 642 | 327.42 | 8,4 | 27,1 | 8,10 | 192 | <0,050 | 48 | 82 | 0,85 | 54,5 |  | 3,20 | 48,5 | 24,6 | 222 | 0,134
29 | Δίκτυο Αχέλειας H 13 | 2021-04-20 | 1828 | 932.28 | 7,5 | 26,9 | 0,00 | 360 | <0,15 | 330 | 340 | 16 | 124 |  | 6,38 | 175 | 52,1 | 653 | 0,265
30 | Καναλέτο Αγ. Βαρβάρα | 2021-04-19 | 1790 | 912.9 | 7,5 | 27,0 | 0,00 | 305 | <0,050 | 150 | 400 | 17 | 141 |  | 10,7 | 159 | 45,9 | 587 | 0,286
31 | Δεξαμενή Παφιάνα, Γεροσκήπου | 2021-04-19 | 1636 | 834.36 | 8,2 | 27,1 | 13,2 | 232 | <0,15 | 170 | 350 | 11 | 144 |  | 9,18 | 138 | 46,0 | 535 | 0,242
32 | Δίκτυο Χλώρακας H10/1/4 | 2021-04-19 | 1079 | 550.29 | 8,1 | 27,0 | 10,8 | 22,0 | 0,25 | 110 | 220 | 1,4 | 96,1 |  | 8,38 | 85,5 | 35,2 | 358 | 0,200
ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
33 | Φράγμα Ευρέτου- Πόλη Χρυσοχούς | 2021-04-19 | 712 | 363.12 | 8,6 | 26,7 | 12,0 | 192 | <0,050 | 66 | 81 | 0,24 | 70,8 |  | 3,17 | 37,2 | 33,2 | 230 | 0,121
34 | Δείγμα Εκτροπής Αγ, Μερκούριου-Πόλη Χρυσοχούς | 2021-04-19 | 715 | 364.65 | 8,4 | 26,6 | 13,2 | 249 | <0,050 | 57 | 58 | <0,050 | 51,4 |  | 0,392 | 48,7 | 39,3 | 283 | <0,072
35 | Δεξαμενή ΙΑ ψηλή-Προδρόμι-Πόλη Χρυσοχούς | 2021-04-19 | 765 | 390.15 | 8,3 | 27,0 | 11,1 | 245 | <0,050 | 66 | 77 | <0,15 | 71,8 |  | 3,16 | 48,2 | 34,4 | 262 | 0,112
36 | Δεξαμενή Αργάκας | 2021-04-19 | 744 | 379.44 | 8,2 | 26,7 | 7,20 | 235 | <0,050 | 65 | 76 | <0,15 | 65,1 |  | 2,88 | 46,9 | 32,2 | 250 | 0,145
37 | φράγμα Αργάκας - Πόλη Χρυσοχούς | 2021-04-19 | 790 | 402.9 | 8,3 | 26,7 | 11,4 | 244 | <0,050 | 71 | 81 | <0,050 | 55,8 |  | 0,613 | 53,2 | 44,4 | 315 | <0,072
38 | Φράγμα Αγία Μαρίνα-Πόλη Χρυσοχούς | 2021-04-19 | 901 | 459.51 | 8,3 | 26,1 | 13,8 | 269 | <0,050 | 92 | 67 | <0,15 | 73,9 |  | 0,546 | 45,8 | 52,0 | 328 | <0,072
39 | φράγμα Πωμού - Πόλη Χρυσοχούς | 2021-04-19 | 719 | 366.69 | 8,4 | 26,4 | 7,20 | 242 | <0,050 | 61 | 65 | <0,050 | 49,2 |  | 0,718 | 46,8 | 43,1 | 294 | 0.119