## άνοιξη 2016
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού - Εργαστήριο Λεμεσού
Ε2402/6 (06/08/2015) | [5 empty] | ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | [11 empty] | Αρ. Πιστ.: L071 ΔΟΚΙΜΕΣ
Διυλιστήριο Νερού Λεμεσού Τηλ. (+357)25823786, fax. (+357)25823799
Αρ. Έκθεσης:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2016
Κωδικός Δείγματος |  | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Δειγματοληψία |  | Cond. | TDS | pH | Temp | Ανθρ. Άλατα | Όξινα Ανθρ. Άλατα | F | Cl | SO4 | NO3 | Να | Κ | K | Ca | Mg | Total Hard. | B
[5 empty] | (μS/cm) | (mg/L) |  | (ºC) | (mg/L CO3) | (mg/L HCO3) | (mg/L) |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L CaCO3 | mg/L
[5 empty] | CONDUCT* (CYS EN 27888:1993) | TDS (Εσωτ/ή) | PH* (CYS EN ISO 10523:2012) |  | TITR-CO3 | TITR-HCO3 | IC-ANIONSΙI / TITR-CLΙ (ISO:10304-1/εσωτερική) |  |  |  | ICP-CATIONΙV / TITR-CAΙII (ISO:11885/ εσωτερική) | [5 empty] | ICP-B* (CYS EN ISO 11885:2009)
|  |  | Ημερομ. | Ώρα
11-ΜΑΥ-2016/L/4370 |  | Δίκτυο Μανδριών | 2016-03-21 | 8:22 | 641 | 326.91 | 8.31 | 24.2 | 12.9 | 132.37 | <LOQ | 54,444ii | 94.1162 | 0.2612 | 56.62 | 3.234 | 2.961 | 36.4 | 22.81 | 184.9772 | 0.1465
11-ΜΑΥ-2016/L/4371 |  | Δίκτυο Αχέλειας | 2016-03-21 | 8:22 | 717 | 365.67 | 8.06 | 25.1 | 11.1 | 142.13 | <LOQ | 61,1283ii | 90.6746 | <LOQ | 56.75 | 3.031 | 3.234 | 13.39 | 23.81 | 131.5722 | 0.149
11-ΜΑΥ-2016/L/4366 |  | Δίκτυο Κουκλιών | 2016-03-21 | 8:22 | 642 | 327.42 | 8.18 | 25.1 | 14.1 | 126.88 | <LOQ | 54,7282ii | 93.8906 | <LOQ | 55.17 | 8.58 | 3.031 | 34.8 | 22.34 | 179.0408 | 0.1475
11-ΜΑΥ-2016/L/4372 |  | Δίκτυο Αγίας Βαρβάρας | 2016-03-21 | 8:22 | 1734 | 884.34 | 8.25 | 24.7 |  | 188.49 | <LOQ | 186,8982ii | 346.6278 | 7.1391 | 136.8 | 9.392 | 8.58 | 107 | 38.26 | 425.1312 | 0.223
11-ΜΑΥ-2016/L/4373 |  | Δεξαμενή Παφιάνα | 2016-03-21 | 8:22 | 1618 | 825.18 | 8.23 | 24.9 | 7.8 | 162.26 | 0,1787 | 183,5503ii | 341.1136 | 0.9776 | 127.7 | 0.523 | 9.392 | 97.07 | 40.76 | 410.6062 | 0.239
12-ΜΑΥ-2016/L/4374 |  | Δίκτυο Αργάκας | 2016-03-21 | 9:54 | 856 | 436.56 | 8.51 | 25 | 18 | 229.36 | <LOD | 79,7717ii | 97.0856 | <LOQ | 73.27 |  | 2.124 | 30.02 | 6.066 | 100.0419
12-ΜΑΥ-2016/L/4376 |  | Δίκτυο Προδρόμου | 2016-03-21 | 9:54 | 815 | 415.65 | 8.37 | 18.9 | 12.3 | 195.2 | <LOQ | 78,9179ii | 93.9436 | <LOQ | 69.28 | <LOQ | 2.924 | 37.12 | 31.16 | 221.1792 | 0.126
12-ΜΑΥ-2016/L/4379 |  | Αρδ. Περιοχή Δερύνεια 13- Φρέναρος | 2016-03-21 | 9:54 | 723 | 368.73 | 8.45 | 24.6 | 17.1 | 187.27 | <LOQ | 65,8025ii | 60.3875 | <LOQ | 48.83 | <LOQ | 0.396 | 42.41 | 33.75 | 245.075 | 0.245
10-ΜΑΥ-2016/L/4352 |  | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας | 2016-04-13 | 9:54 | 866 | 441.66 | 8.44 | 26.1 | 21.9 | 236.52 | <LOQ | 56,2265ii | 105.6679 | <LOQ | 36.4 | <LOQ | 1,514 | 43.21 | 65.68 | 378.6266 | 0.036
10-ΜΑΥ-2016/L/4353 |  | Αγρόκτημα Λανίτη | 2016-04-13 | 9:54 | 1814 | 925.14 | 8.5 | 26.2 | 19.5 | 331.23 | 0,1705 | 290,4393ii | 124.5582 | 29.6764 | 215.15 | 29.6764 | 22.85 | 46.37 | 43.11 | 293.5382 | 0.2675
10-ΜΑΥ-2016/L/4351 |  | Δεξαμενή Μονής | 2016-04-13 | 9:54 | 1678 | 855.78 | 8.4 | 25.8 | 18.3 | 220.82 | <LOQ | 260,3772ii | 108.0968 | 0.839 | 183.4 | 0.839 | 22.22 | 55.94 | 36.26 | 289.2412 | 0.2375
10-MAY-2016/L/4347 |  | Δεξαμενή Επισκοπής | 2016-04-13 | 9:54 | 788 | 401.88 | 8.23 | 25.6 | 9 | 245.83 | <LOQ | 78,3652ii | 62.0176 | 2.4494 | 54.34 | 2.4494 | 2.172 | 41.84 | 39.35 | 266.722 | 0.1285
10-MAY-2016/L/4348 |  | Δεξαμενή Κολόσσι | 2016-04-13 | 9:54 | 781 | 398.31 | 8.39 | 26 | 8.7 | 224.48 | <LOQ | 87,8353ii | 60.2505 | 1.877 | 59.05 | 1.877 | 2.265 | 38.1 | 35.25 | 240.48 | 0.156
12-MAY-2016/L/4377 |  | Αγία Μαρίνα | 2016-03-21 | 9:54 | 980 | 499.8 | 8.56 | 24.1 | 19.5 | 246.44 | <LOQ | 56,9172ii | 105.7923 | <LOQ | 78.21 | <0,15 | 0.425 | 36,7 | 49.3 | 294.866 | 0.042
10-MAY-2016/L/4349 |  | Αρδ. Έργο Ακρούντας- Φοινικάρια | 2016-04-13 | 9:54 | 879 | 448.29 | 8.02 | 26.3 | 7.2 | 326.96 | <LOD | 56.9172 | 105.7923 | <LOQ | 36.44 |  | 1.476 | 43,99 | 65.89 | 381.4418 | 0.039
Περιγραφή Δειγμάτων: 500 mL νερού σε πλαστικά μπουκάλια PET | [6 empty] | Δειγματοληψία: Σύμφωνα με την οδηγία 02102 | [5 empty] | Περίοδος Ανάλυσης: Μάρτιος- Ιούνιος 2016
Παρατηρήσεις: LOD Φθοριούχων, Νιτρικών και θειϊών αλάτων: 0,05mg/L, LOQ =Φθοριούχων & Νιτρικών: 0,15mg/L
LOD Χαλκού (Cu)= 0.89 μg/L, Σιδήρου (Fe)= 3,82 μg/L Τα αποτελέσματα της αγωγιμότητας είναι στους 25 0C
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του pH για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 9,1 ανέρχεται στο 3% και στην παραμετρική τιμή 7.15 ανέρχεται στο 3%.
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του Β για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 1,0 mg/L ανέρχεται στο 6,43%
Σημειώσεις: | 1. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που έχουν εξεταστεί.
2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ή/και αναπαραχθεί η παρούσα έκθεση αποσπασματικά, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου
3. Την ευθύνη για σωστή διαδικασία δειγματοληψίας βάσει των οδηγιών του εργαστηρίου έχει ο πελάτης.
4 Οι δείκτες (I,II,III,IV) δίπλα από το αποτελέσμα προσδιορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. I. TITR- CL, II. IC ANIONS- CL, III. TITR- CA, IV. ICP- CATIONS-CA
5. Οι μέθοδοι που έχουν διαπιστευθεί από το ΚΟΠΠ σημειώνονται με *.
Υπογραφές: | [11 empty] | Υπογραφή:
Αναλυτές: | Xρ.Χρίστου, Λ. Δημοσθένους | [10 empty] | Τεχν. Υπεύθυνος: Χριστίνα Χρίστου
Γνωμάτευση: Βλ. Σημείωμα τριμηνιαίας
………………………………………………………………………………………
Ημ. Έκδοσης: | [11 empty] | Υπογραφή:
Προϊστάμενη Υπηρεσίας: Δρ Κυριακή Ιωάννου

## Νοέμβριος 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Α/Α | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Cond, (μS/cm) | TDS (mg/L) | pH | Temp, (ºC) | Ανθρ, Άλατα (mg/L CO3) | Όξινα Ανθρ, Άλατα (mg/L HCO3) | F (mg/L) | Cl (mg/L) | SO4 (mg/L) | NO3 (mg/L) | Νa (mg/L) | Κ | K (mg/L) | Ca (mg/L) | Mg (mg/L) | Total Hard, (mg/L CaCO3) | B (mg/L)
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 | Φράγμα Βυζακιάς, G/1 | 2019-11-04 | 688 | 350.88 | 7,8 | 24 | 0 | 264 | <0,15 | 45 | 61 | 2,3 | 36,8 |  | 0,78 | 56,5 | 35,1 | 286 | <0,024
2 | Φράγμα Καλοπαναγιώτη, Παρ.16 | 2019-11-04 | 530 | 270.3 | 7,8 | 23,7 | 1,80 | 245 | <0,050 | 25 | 26 | 2,7 | 27,8 |  | 1,38 | 39,8 | 33,1 | 236 | 0,036
3 | Φράγμα Ξυλιάτου, Παρ. 865 | 2019-11-04 | 429 | 218.79 | 7,8 | 23,6 | 0 | 172 | <0,050 | 26 | 24 | <0,050 | 20,6 |  | 0,468 | 40,2 | 18,9 | 178 | <0,030
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4 | Αρδευτικό Έργο Κίτι Υδρ.37 | 2019-11-04 | 674 | 343.74 | 8,2 | 24 | 4,5 | 251 | <0,15 | 47 | 46 | 0,62 | 42,9 |  | 1,77 | 45,1 | 38,8 | 272 | 0,093
5 | Αρδευτικό Έργο Αθηένου Υδρ.8 | 2019-11-04 | 661 | 337.11 | 8,3 | 23,6 | 10,5 | 226 | <0,15 | 42 | 41 | 0,32 | 43,4 |  | 2 | 44,8 | 39,5 | 274 | 0,103
6 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα Υδρ.5 | 2019-11-04 | 687 | 350.37 | 7,6 | 24,3 | 0 | 245 | <0,050 | 38 | 98 | 0,46 | 28,1 |  | 0,651 | 65,8 | 36,2 | 313 | <0,024
7 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Αγ. Θεόδωρος Υδρ. 38 | 2019-11-04 | 874 | 445.74 | 8,4 | 23,6 | 10,8 | 228 | <0,050 | 66 | 100 | 1,5 | 56,1 |  | 1,71 | 55,6 | 51,5 | 351 | 0,166
8 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, Μαρώνι Υδρ. 85 | 2019-11-04 | 1108 | 565.08 | 8,7 | 23,8 | 8,7 | 210 | <0,050 | 100 | 110 | 1,7 | 77 |  | 2,69 | 55.3 | 49,5 | 342 | 0,259
9 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδροληψία 133 | 2019-11-04 | 978 | 498.78 | 8,4 | 23,7 | 2,7 | 50 | <0,050 | 230 | 50 | 0,29 | 164 |  | 6,88 | 28,8 | 8,41 | 107 | 0,698
10 | Αρδευτική περιοχή-Σκαρίνου- Υδρ. 62 | 2019-11-04 | 852 | 434.52 | 8,3 | 23,7 | 6,3 | 195 | <0,050 | 81 | 91 | 0,39 | 68,6 |  | 1,7 | 49,7 | 41,3 | 294 | 0,213
11 | Ζήγι H 47/1 | 2019-11-04 | 1101 | 561.51 | 8,5 | 24,1 | 1,20 | 54,9 | <0,050 | 240 | 57 | <0,15 | 143 |  | 5,74 | 26,7 | 9,56 | 106 | 0,605
ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
12 | Αρδευτική Περιοχή 16-Δερύνεια- Παροχή 22/1 | 2019-11-04 | 714 | 364.14 | 7,9 | 23,7 | 4,80 | 243 | <0,15 | 59 | 46 | <0,15 | 51,6 |  | 2,48 | 43,4 | 40,3 | 274 | 0,150
13 | Αρδευτική περιοχή Φρέναρος 13A Παρ. 30/1 | 2019-11-04 | 659 | 336.09 | 8,4 | 23,6 | 10,5 | 226 | <0,050 | 47 | 49 | 1,5 | 42,9 |  | 1,96 | 43,4 | 38,7 | 268 | 0,112
14 | Αρδευτική περιοχή 9-Σωτήρα- Παροχή 5/2 | 2019-11-04 | 665 | 339.15 | 8,4 | 24,1 | 6,90 | 233 | <0,15 | 49 | 46 | 0,76 | 43,2 |  | 1,91 | 42,1 | 37,5 | 259 | 0,117
15 | Αρδευτική περιοχή 1- Άχνα παροχή 22/4 | 2019-11-04 | 794 | 404.94 | 8 | 23,8 | 7,20 | 223 | <0,15 | 73 | 55 | <0,050 | 60,5 |  | 3,21 | 40,4 | 43,7 | 281 | 0,183
16 | Αρδευτική περιοχή 4B- Ορμήδεια Παρ. 2/3 | 2019-11-04 | 667 | 340.17 | 8,4 | 23,9 | 7,20 | 240 | <0,15 | 53 | 46 | 1,7 | 43,6 |  | 2,04 | 44,2 | 38,0 | 267 | 0,092
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
17 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Κολοσσίου (NSR3) | 2019-11-18 | 1205 | 614.55 | 7,4 | 21,9 | 0 | 294 | <0,15 | 170 | 92 | 29 | 76,7 |  | 2,61 | 88,1 | 58,4 | 460 | 0,182
18 | Δεξαμενή Αρδ. Έργου Ακρούντας- Φοινικαριών 311 | 2019-11-18 | 872 | 444.72 | 8,3 | 22,1 | 14,1 | 354 | <0,050 | 56 | 88 | 0,80 | 36,8 |  | 1,67 | 47,5 | 84,3 | 465 | 0,052
19 | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας-Σημείο Εμπλουτισμού Αρ.820 | 2019-11-18 | 868 | 442.68 | 8,5 | 21,6 | 19,2 | 332 | <0,15 | 53 | 74 | 0,41 | 37,5 |  | 1,45 | 50,4 | 87 | 484 | 0,046
20 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Επισκοπής (NSR2) | 2019-11-18 | 808 | 412.08 | 8,3 | 21,5 | 11,1 | 235 | 0,18 | 100 | 63 | 14 | 55,3 |  | 2,50 | 60,6 | 49 | 353 | 0,135
21 | Αγρόκτημα Φασουρίου Αρ. Παροχής 378 | 2019-11-19 | 1830 | 933.3 | 7,8 |  | <2 | 455 |  | 279 | 170 | 39 | 203 |  | 18,6 | 88,8 | 66,9 | 510 | 0,17
22 | Αγρόκτημα Λανίτη Αρ. Παροχής 276 | 2019-11-19 | 1750 | 892.5 | 7,6 |  | <2 | 467 |  | 265 | 159 | 12 | 186 |  | 13,2 | 84,7 | 67,8 | 513 | 0,19
23 | Αγρόκτημα Στ.Μαυρόπουλου Αρ. Παροχής 2 | 2019-11-19 | 1640 | 836.4 | 8,4 |  | 36 | 410 |  | 248 | 138 | 1,8 | 187 |  | 18,9 | 76,2 | 57,8 | 441 | 0,17
24 | Αρδευτική Μονάδα 11 Πολεμίδια | 2019-11-19 | 1410 | 719.1 | 7,4 |  | <2 | 420 |  | 204 | 113 | <0,2 | 128 |  | 6,8 | 66,1 | 75,5 | 465 | 0,21
25 | Δεξαμενή Παρεκλησιάς (ΣΑΛΑ) | 2019-11-19 | 1760 | 897.6 | 7,9 |  | <2 | 476 |  | 277 | 147 | 16 | 210 |  | 20,0 | 80,7 | 62,8 | 454 | 0,22
26 | Δεξαμενή Μονής No1 (ΣΑΛΑ) | 2019-11-19 | 1840 | 938.4 | 7,7 |  | <2 | 492 |  | 295 | 147 | 12 | 223 |  | 21,0 | 83,7 | 66,4 | 469 | 0,18
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
27 | Δίκτυο Κουκλιών M106 | 2019-11-18 | 620 | 316.2 | 8 | 19,7 | 9 | 190 | 0,19 | 52 | 89 | 1,3 | 53,2 |  | 3,28 | 57,9 | 23,9 | 243 | 0,128
28 | Δίκτυο Μανδριών H 29/4/1 | 2019-11-18 | 646 | 329.46 | 8,2 | 19,3 | 9,6 | 195 | 0,19 | 53 | 92 | 1,2 | 122 |  | 6,59 | 191 | 53,1 | 696 | 0,134
29 | Δίκτυο Αχέλειας H 13 | 2019-11-18 | 1872 | 954.72 | 7,4 | 19,2 | 0 | 358 | 0,34 | 210 | 380 | 28 | 122 |  | 6,59 | 191 | 53,1 | 696 | 0,264
30 | Καναλέτο Αγ. Βαρβάρα | 2019-11-18 | 1706 | 870.06 | 7,1 | 20,1 | 0 | 312 | 0,29 | 170 | 390 | 12 | 140 |  | 8,73 | 161 | 39,4 | 564 | 0,278
31 | Δεξαμενή Παφιάνα, Γεροσκήπου | 2019-11-18 | 1574 | 802.74 | 8,0 | 20,5 | 2,70 | 300 | 0,22 | 160 | 280 | 12 | 132 |  | 9,30 | 149 | 43,8 | 552 | 0,247
32 | Δίκτυο Χλώρακας H10/1/4 | 2019-11-18 | 1071 | 546.21 | 8,1 | 20,3 | 2,70 | 184 | 0,36 | 96 | 270 | 1,8 | 85,9 |  | 9,56 | 96,9 | 32,4 | 376 | 0,204
ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
33 | Φράγμα Ευρέτου- Πόλη Χρυσοχούς | 2019-11-25 | 709 | 361.59 | 7,8 | 21,4 | 0 | 259 | 0,21 | 60 | 66 | 0,13 | 57,6 |  | 2,48 | 55,4 | 30,6 | 264 | 0,086
34 | Δείγμα Εκτροπής Αγ, Μερκούριου-Πόλη Χρυσοχούς | 2019-11-25 | 1027 | 523.77 | 8,3 | 21,1 | 15,6 | 314 | 0,31 | 100 | 94 | <0,15 | 71,2 |  | 0,319 | 70,3 | 62,5 | 433 | 0,054
35 | Δεξαμενή ΙΑ ψηλή-Προδρόμι-Πόλη Χρυσοχούς | 2019-11-25 | 723 | 368.73 | 8,4 | 21,3 | 9,9 | 215 | <0,15 | 64 | 81 | <0,15 | 64,1 |  | 2,88 | 44,3 | 33,3 | 248 | 0,098
36 | Δεξαμενή Αργάκας | 2019-11-25 | 704 | 359.04 | 7,8 | 21,2 | 0 | 267 | <0,15 | 59 | 69 | <0,15 | 58,1 |  | 2,61 | 56 | 31 | 267 | 0,086
37 | φράγμα Αργάκας - Πόλη Χρυσοχούς | 2019-11-25 | 897 | 457.47 | 8,3 | 22,0 | 11,4 | 244 | <0,050 | 97 | 120 | 0,21 | 61,9 |  | 0,889 | 53,3 | 51,4 | 345 | <0,072
38 | Φράγμα Αγία Μαρίνα-Πόλη Χρυσοχούς | 2019-11-25 | 723 | 368.73 | 7,9 | 22,1 | 0 | 263 | <0,15 | 58 | 78 | 0,44 | 59,5 |  | 3,06 | 52,5 | 29,3 | 252 | 0,074
39 | φράγμα Πωμού - Πόλη Χρυσοχούς | 2019-11-25 | 733 | 373.83 | 8,3 | 21,3 | 10,5 | 232 | <0,15 | 72 | 72 | 0,29 | 50,8 |  | 0,341 | 44,4 | 46,6 | 303 | 0,037